## ML Low Load
CA-SBA IR-243 Att 2
Maritime Link Project - Low Load
Load and Resources Table (All values in MW except as noted)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Firm Peak | 1884.598 | 1876.798 | 1870.498 | 1860.298 | 1856.598 | 1848.6 | 1839.6 | 1827.3 | 1816.9 | 1803.3 | 1788.4 | 1774.6 | 1760.9 | 1746.2 | 1733.6 | 1722.2 | 1710.8 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4
Required Reserve | 376.9196 | 375.3596 | 374.0996 | 372.0596 | 371.3196 | 369.72 | 367.92 | 365.46 | 363.38 | 360.66 | 357.68 | 354.92 | 352.18 | 349.24 | 346.72 | 344.44 | 342.16 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68
Required Capacity | 2261.5176 | 2252.1576 | 2244.5976 | 2232.3576 | 2227.9176 | 2218.32 | 2207.52 | 2192.76 | 2180.28 | 2163.96 | 2146.08 | 2129.52 | 2113.08 | 2095.44 | 2080.32 | 2066.64 | 2052.96 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08
Existing Resources | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340
Resource Additions:
Burnside #4 |  | 33
Community Feed-in-Tariff | 3.3 | 3.3 | 5 | 5
REA Wind | 23.2
Maritime Link Project |  |  |  | 153.25
Biomass |  | 55 |  |  |  | 8
Incremental Wind
Assumed Unit Retirement |  | -153 |  | -153 |  | -81 | [8 empty] | -153
Natural Gas Unit
Total Annual Additions | 26.5 | -61.7 | 5 | 5.25 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cumulative Additions | 26.5 | -35.2 | -30.2 | -24.95 | -24.95 | -97.95 | -97.95 | -97.95 | -97.95 | -97.95 | -97.95 | -97.95 | -97.95 | -97.95 | -250.95 | -250.95 | -250.95 | -250.95 | -250.95 | -250.95 | -250.95 | -250.95 | -250.95 | -250.95 | -250.95 | -250.95
Total Firm Capacity | 2366.5 | 2304.8 | 2309.8 | 2315.05 | 2315.05 | 2242.05 | 2242.05 | 2242.05 | 2242.05 | 2242.05 | 2242.05 | 2242.05 | 2242.05 | 2242.05 | 2089.05 | 2089.05 | 2089.05 | 2089.05 | 2089.05 | 2089.05 | 2089.05 | 2089.05 | 2089.05 | 2089.05 | 2089.05 | 2089.05
Surplus (Deficit) | 104.9824 | 52.6424 | 65.2024 | 82.6924 | 87.1324 | 23.73 | 34.53 | 49.29 | 61.77 | 78.09 | 95.97 | 112.53 | 128.97 | 146.61 | 8.73 | 22.41 | 36.09 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 50.97 | 50.97
Reserve Margin % | 25.57% | 22.8% | 23.49% | 24.45% | 24.69% | 21.28% | 21.88% | 22.7% | 23.4% | 24.33% | 25.37% | 26.34% | 27.32% | 28.4% | 20.5% | 21.3% | 22.11% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23%

## OI Low Load
CA-SBA IR-243 Att 2
Other Import Alternative - Low Load
Load and Resources Table (All values in MW except as noted)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Firm Peak | 1884.598 | 1876.798 | 1870.498 | 1860.298 | 1856.598 | 1848.6 | 1839.6 | 1827.3 | 1816.9 | 1803.3 | 1788.4 | 1774.6 | 1760.9 | 1746.2 | 1733.6 | 1722.2 | 1710.8 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4
Required Reserve | 376.9196 | 375.3596 | 374.0996 | 372.0596 | 371.3196 | 369.72 | 367.92 | 365.46 | 363.38 | 360.66 | 357.68 | 354.92 | 352.18 | 349.24 | 346.72 | 344.44 | 342.16 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68
Required Capacity | 2261.5176 | 2252.1576 | 2244.5976 | 2232.3576 | 2227.9176 | 2218.32 | 2207.52 | 2192.76 | 2180.28 | 2163.96 | 2146.08 | 2129.52 | 2113.08 | 2095.44 | 2080.32 | 2066.64 | 2052.96 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08
Existing Resources | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340
Resource Additions:
Burnside #4 |  | 33
Community Feed-in-Tariff | 3.3 | 3.3 | 5 | 5
REA Wind | 23.2
Other Import |  |  |  | 159.555
Biomass |  | 55 |  |  |  | 8
Incremental Wind
Assumed Unit Retirement |  | -153 |  | -153 |  | -81 | [8 empty] | -153
Natural Gas Unit
Total Annual Additions | 26.5 | -61.7 | 5 | 11.555 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cumulative Additions | 26.5 | -35.2 | -30.2 | -18.645 | -18.645 | -91.645 | -91.645 | -91.645 | -91.645 | -91.645 | -91.645 | -91.645 | -91.645 | -91.645 | -244.645 | -244.645 | -244.645 | -244.645 | -244.645 | -244.645 | -244.645 | -244.645 | -244.645 | -244.645 | -244.645 | -244.645
Total Firm Capacity | 2366.5 | 2304.8 | 2309.8 | 2321.355 | 2321.355 | 2248.355 | 2248.355 | 2248.355 | 2248.355 | 2248.355 | 2248.355 | 2248.355 | 2248.355 | 2248.355 | 2095.355 | 2095.355 | 2095.355 | 2095.355 | 2095.355 | 2095.355 | 2095.355 | 2095.355 | 2095.355 | 2095.355 | 2095.355 | 2095.355
Surplus (Deficit) | 104.9824 | 52.6424 | 65.2024 | 88.9974 | 93.4374 | 30.035 | 40.835 | 55.595 | 68.075 | 84.395 | 102.275 | 118.835 | 135.275 | 152.915 | 15.035 | 28.715 | 42.395 | 57.275 | 57.275 | 57.275 | 57.275 | 57.275 | 57.275 | 57.275 | 57.275 | 57.275
Reserve Margin % | 25.57% | 22.8% | 23.49% | 24.78% | 25.03% | 21.62% | 22.22% | 23.04% | 23.75% | 24.68% | 25.72% | 26.7% | 27.68% | 28.76% | 20.87% | 21.67% | 22.48% | 23.37% | 23.37% | 23.37% | 23.37% | 23.37% | 23.37% | 23.37% | 23.37% | 23.37%

## Wind Low Load
CA-SBA IR-243 Att 2
Indigenous Wind Alternative Low Load
Load and Resources Table (All values in MW except as noted)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Firm Peak | 1884.598 | 1876.798 | 1870.498 | 1860.298 | 1856.598 | 1848.6 | 1839.6 | 1827.3 | 1816.9 | 1803.3 | 1788.4 | 1774.6 | 1760.9 | 1746.2 | 1733.6 | 1722.2 | 1710.8 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4 | 1698.4
Required Reserve | 376.9196 | 375.3596 | 374.0996 | 372.0596 | 371.3196 | 369.72 | 367.92 | 365.46 | 363.38 | 360.66 | 357.68 | 354.92 | 352.18 | 349.24 | 346.72 | 344.44 | 342.16 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68 | 339.68
Required Capacity | 2261.5176 | 2252.1576 | 2244.5976 | 2232.3576 | 2227.9176 | 2218.32 | 2207.52 | 2192.76 | 2180.28 | 2163.96 | 2146.08 | 2129.52 | 2113.08 | 2095.44 | 2080.32 | 2066.64 | 2052.96 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08 | 2038.08
Existing Resources | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340
Resource Additions:
Burnside #4 |  | 33
Community Feed-in-Tariff | 3.3 | 3.3 | 5 | 5
REA Wind | 23.2
Biomass |  | 55 |  |  |  | 8
Incremental Wind |  |  |  |  | 50
Assumed Unit Retirement |  | -153 |  |  | -153
Natural Gas Unit |  |  |  |  | 48.9 | [10 empty] | 250 |  |  |  |  | 250
Total Annual Additions | 26.5 | -61.7 | 5 | 5 | -54.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cumulative Additions | 26.5 | -35.2 | -30.2 | -25.2 | -79.3 | -71.3 | -71.3 | -71.3 | -71.3 | -71.3 | -71.3 | -71.3 | -71.3 | -71.3 | -71.3 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 428.7 | 428.7 | 428.7 | 428.7 | 428.7 | 428.7
Total Firm Capacity | 2366.5 | 2304.8 | 2309.8 | 2314.8 | 2260.7 | 2268.7 | 2268.7 | 2268.7 | 2268.7 | 2268.7 | 2268.7 | 2268.7 | 2268.7 | 2268.7 | 2268.7 | 2518.7 | 2518.7 | 2518.7 | 2518.7 | 2518.7 | 2768.7 | 2768.7 | 2768.7 | 2768.7 | 2768.7 | 2768.7
Surplus (Deficit) | 104.9824 | 52.6424 | 65.2024 | 82.4424 | 32.7824 | 50.38 | 61.18 | 75.94 | 88.42 | 104.74 | 122.62 | 139.18 | 155.62 | 173.26 | 188.38 | 452.06 | 465.74 | 480.62 | 480.62 | 480.62 | 730.62 | 730.62 | 730.62 | 730.62 | 730.62 | 730.62
Reserve Margin % | 25.57% | 22.8% | 23.49% | 24.43% | 21.77% | 22.73% | 23.33% | 24.16% | 24.87% | 25.81% | 26.86% | 27.84% | 28.84% | 29.92% | 30.87% | 46.25% | 47.22% | 48.3% | 48.3% | 48.3% | 63.02% | 63.02% | 63.02% | 63.02% | 63.02% | 63.02%

## ML Base Load
CA-SBA IR-243 Att 2
Maritime Link Project - Base Load
Load and Resources Table (All values in MW except as noted)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Firm Peak | 1891.255 | 1890.319 | 1891.621 | 1888.34 | 1890.078 | 1888.867 | 1889.553 | 1890.832 | 1895.087 | 1897.008 | 1898.339 | 1901.032 | 1904.053 | 1906.38 | 1911.093 | 1917.179 | 1923.617 | 1929.57 | 1948.497 | 1967.761 | 1987.366 | 2007.319 | 2027.625 | 2047.988 | 2068.767 | 2089.898
Required Reserve | 378.251 | 378.0638 | 378.3242 | 377.668 | 378.0156 | 377.7734 | 377.9106 | 378.1664 | 379.0174 | 379.4016 | 379.6678 | 380.2064 | 380.8106 | 381.276 | 382.2186 | 383.4358 | 384.7234 | 385.914 | 389.6994 | 393.5522 | 397.4732 | 401.4638 | 405.525 | 409.5976 | 413.7534 | 417.9796
Required Capacity | 2269.506 | 2268.3828 | 2269.9452 | 2266.008 | 2268.0936 | 2266.6404 | 2267.4636 | 2268.9984 | 2274.1044 | 2276.4096 | 2278.0068 | 2281.2384 | 2284.8636 | 2287.656 | 2293.3116 | 2300.6148 | 2308.3404 | 2315.484 | 2338.1964 | 2361.3132 | 2384.8392 | 2408.7828 | 2433.15 | 2457.5856 | 2482.5204 | 2507.8776
Existing Resources | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340
Resource Additions:
Burnside #4 |  | 33
Community Feed-in-Tariff | 3.3 | 3.3 | 5 | 5
REA Wind | 23.2
Maritime Link Project |  |  |  | 153.25
Biomass |  | 55
Incremental Wind
Assumed Unit Retirement |  | -153 |  | -153 | [11 empty] | -153 |  |  |  |  | -153
Natural Gas Unit | [15 empty] | 250 |  |  |  |  | 250
Total Annual Additions | 26.5 | -61.7 | 5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cumulative Additions | 26.5 | -35.2 | -30.2 | -24.95 | -24.95 | -24.95 | -24.95 | -24.95 | -24.95 | -24.95 | -24.95 | -24.95 | -24.95 | -24.95 | -24.95 | 72.05 | 72.05 | 72.05 | 72.05 | 72.05 | 169.05 | 169.05 | 169.05 | 169.05 | 169.05 | 169.05
Total Firm Capacity | 2366.5 | 2304.8 | 2309.8 | 2315.05 | 2315.05 | 2315.05 | 2315.05 | 2315.05 | 2315.05 | 2315.05 | 2315.05 | 2315.05 | 2315.05 | 2315.05 | 2315.05 | 2412.05 | 2412.05 | 2412.05 | 2412.05 | 2412.05 | 2509.05 | 2509.05 | 2509.05 | 2509.05 | 2509.05 | 2509.05
Surplus (Deficit) | 96.994 | 36.4172 | 39.8548 | 49.042 | 46.9564 | 48.4096 | 47.5864 | 46.0516 | 40.9456 | 38.6404 | 37.0432 | 33.8116 | 30.1864 | 27.394 | 21.7384 | 111.4352 | 103.7096 | 96.566 | 73.8536 | 50.7368 | 124.2108 | 100.2672 | 75.9 | 51.4644 | 26.5296 | 1.1724
Reserve Margin % | 25.13% | 21.93% | 22.11% | 22.6% | 22.48% | 22.56% | 22.52% | 22.44% | 22.16% | 22.04% | 21.95% | 21.78% | 21.59% | 21.44% | 21.14% | 25.81% | 25.39% | 25% | 23.79% | 22.58% | 26.25% | 25% | 23.74% | 22.51% | 21.28% | 20.06%

## OI Base Load
CA-SBA IR-243 Att 2
Other Import Alternative - Base Load
Load and Resources Table (All values in MW except as noted)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Firm Peak | 1891.255 | 1890.319 | 1891.621 | 1888.34 | 1890.078 | 1888.867 | 1889.553 | 1890.832 | 1895.087 | 1897.008 | 1898.339 | 1901.032 | 1904.053 | 1906.38 | 1911.093 | 1917.179 | 1923.617 | 1929.57 | 1948.497 | 1967.761 | 1987.366 | 2007.319 | 2027.625 | 2047.988 | 2068.767 | 2089.898
Required Reserve | 378.251 | 378.0638 | 378.3242 | 377.668 | 378.0156 | 377.7734 | 377.9106 | 378.1664 | 379.0174 | 379.4016 | 379.6678 | 380.2064 | 380.8106 | 381.276 | 382.2186 | 383.4358 | 384.7234 | 385.914 | 389.6994 | 393.5522 | 397.4732 | 401.4638 | 405.525 | 409.5976 | 413.7534 | 417.9796
Required Capacity | 2269.506 | 2268.3828 | 2269.9452 | 2266.008 | 2268.0936 | 2266.6404 | 2267.4636 | 2268.9984 | 2274.1044 | 2276.4096 | 2278.0068 | 2281.2384 | 2284.8636 | 2287.656 | 2293.3116 | 2300.6148 | 2308.3404 | 2315.484 | 2338.1964 | 2361.3132 | 2384.8392 | 2408.7828 | 2433.15 | 2457.5856 | 2482.5204 | 2507.8776
Existing Resources | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340
Resource Additions:
Burnside #4 |  | 33
Community Feed-in-Tariff | 3.3 | 3.3 | 5 | 5
REA Wind | 23.2
Other Import |  |  |  | 159.555
Biomass |  | 55
Incremental Wind
Assumed Unit Retirement |  | -153 |  | -153 | [14 empty] | -153
Natural Gas Unit | [14 empty] | 49 | 49 |  |  | 250
Total Annual Additions | 26.5 | -61.7 | 5 | 11.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cumulative Additions | 26.5 | -35.2 | -30.2 | -18.645 | -18.645 | -18.645 | -18.645 | -18.645 | -18.645 | -18.645 | -18.645 | -18.645 | -18.645 | -18.645 | 30.355 | 79.355 | 79.355 | 79.355 | 176.355 | 176.355 | 176.355 | 176.355 | 176.355 | 176.355 | 176.355 | 176.355
Total Firm Capacity | 2366.5 | 2304.8 | 2309.8 | 2321.355 | 2321.355 | 2321.355 | 2321.355 | 2321.355 | 2321.355 | 2321.355 | 2321.355 | 2321.355 | 2321.355 | 2321.355 | 2370.355 | 2419.355 | 2419.355 | 2419.355 | 2516.355 | 2516.355 | 2516.355 | 2516.355 | 2516.355 | 2516.355 | 2516.355 | 2516.355
Surplus (Deficit) | 96.994 | 36.4172 | 39.8548 | 55.347 | 53.2614 | 54.7146 | 53.8914 | 52.3566 | 47.2506 | 44.9454 | 43.3482 | 40.1166 | 36.4914 | 33.699 | 77.0434 | 118.7402 | 111.0146 | 103.871 | 178.1586 | 155.0418 | 131.5158 | 107.5722 | 83.205 | 58.7694 | 33.8346 | 8.4774
Reserve Margin % | 25.13% | 21.93% | 22.11% | 22.93% | 22.82% | 22.9% | 22.85% | 22.77% | 22.49% | 22.37% | 22.28% | 22.11% | 21.92% | 21.77% | 24.03% | 26.19% | 25.77% | 25.38% | 29.14% | 27.88% | 26.62% | 25.36% | 24.1% | 22.87% | 21.64% | 20.41%

## Wind Base Load
CA-SBA IR-243 Att 2
Indigenous Wind Alternative - Base Load
Load and Resources Table (All values in MW except as noted)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Firm Peak | 1891.255 | 1890.319 | 1891.621 | 1888.34 | 1890.078 | 1888.867 | 1889.553 | 1890.832 | 1895.087 | 1897.008 | 1898.339 | 1901.032 | 1904.053 | 1906.38 | 1911.093 | 1917.179 | 1923.617 | 1929.57 | 1948.497 | 1967.761 | 1987.366 | 2007.319 | 2027.625 | 2047.988 | 2068.767 | 2089.898
Required Reserve | 378.251 | 378.0638 | 378.3242 | 377.668 | 378.0156 | 377.7734 | 377.9106 | 378.1664 | 379.0174 | 379.4016 | 379.6678 | 380.2064 | 380.8106 | 381.276 | 382.2186 | 383.4358 | 384.7234 | 385.914 | 389.6994 | 393.5522 | 397.4732 | 401.4638 | 405.525 | 409.5976 | 413.7534 | 417.9796
Required Capacity | 2269.506 | 2268.3828 | 2269.9452 | 2266.008 | 2268.0936 | 2266.6404 | 2267.4636 | 2268.9984 | 2274.1044 | 2276.4096 | 2278.0068 | 2281.2384 | 2284.8636 | 2287.656 | 2293.3116 | 2300.6148 | 2308.3404 | 2315.484 | 2338.1964 | 2361.3132 | 2384.8392 | 2408.7828 | 2433.15 | 2457.5856 | 2482.5204 | 2507.8776
Existing Resources | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340
Resource Additions:
Burnside #4 |  | 33
Community Feed-in-Tariff | 3.3 | 3.3 | 5 | 5
REA Wind | 23.2
Biomass |  | 55
Incremental Wind |  |  |  |  | 85 | [8 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Assumed Unit Retirement |  | -153 |  |  | -153 | [6 empty] | -153 |  |  |  | -153 |  |  |  |  | -152
Natural Gas Unit |  |  |  |  | 49 | [6 empty] | 250 |  |  |  | 147 |  |  |  |  | 250
Total Annual Additions | 26.5 | -61.7 | 5 | 5 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 10 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cumulative Additions | 26.5 | -35.2 | -30.2 | -25.2 | -44.2 | -44.2 | -44.2 | -44.2 | -44.2 | -44.2 | -44.2 | 52.8 | 52.8 | 62.8 | 62.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 66.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8 | 164.8
Total Firm Capacity | 2366.5 | 2304.8 | 2309.8 | 2314.8 | 2295.8 | 2295.8 | 2295.8 | 2295.8 | 2295.8 | 2295.8 | 2295.8 | 2392.8 | 2392.8 | 2402.8 | 2402.8 | 2396.8 | 2396.8 | 2396.8 | 2396.8 | 2406.8 | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8 | 2504.8
Surplus (Deficit) | 96.994 | 36.4172 | 39.8548 | 48.792 | 27.7064 | 29.1596 | 28.3364 | 26.8016 | 21.6956 | 19.3904 | 17.7932 | 111.5616 | 107.9364 | 115.144 | 109.4884 | 96.1852 | 88.4596 | 81.316 | 58.6036 | 45.4868 | 119.9608 | 96.0172 | 71.65 | 47.2144 | 22.2796 | -3.0776
Reserve Margin % | 25.13% | 21.93% | 22.11% | 22.58% | 21.47% | 21.54% | 21.5% | 21.42% | 21.14% | 21.02% | 20.94% | 25.87% | 25.67% | 26.04% | 25.73% | 25.02% | 24.6% | 24.21% | 23.01% | 22.31% | 26.04% | 24.78% | 23.53% | 22.31% | 21.08% | 19.85%