## Gas Prices
NE Natural Gas Prices ($/mmbtu)
| PIRA Low | PIRA Base | PIRA High | ESAI Low | ESAI Base | ESAI High | Dalton Low | Dalton Base | Dalton High
2013 | 4.4465 | 4.99 | 5.53 | 3.84 | 4.8013 | 6.39 | 3.3177 | 4.1472 | 4.9766
2014 | 4.3724 | 4.73 | 5.74 | 4.23 | 5.2849 | 7.03 | 3.2748 | 4.0935 | 4.9121
2015 | 4.5842 | 4.9734 | 7.18 | 4.4 | 5.4966 | 7.31 | 3.337 | 4.1713 | 5.0055
2016 | 4.8284 | 5.4726 | 8.51 | 4.55 | 5.6889 | 7.57 | 3.799 | 4.7487 | 5.6985
2017 | 4.8489 | 6.12 | 10.26 | 4.69 | 5.858 | 7.79 | 3.984 | 4.98 | 5.976
2018 | 4.888 | 6.7701 | 12.1 | 4.79 | 5.9844 | 7.96 | 4.304 | 5.38 | 6.456
2019 | 4.8659 | 7.1671 | 13.02 | 4.88 | 6.1 | 8.11 | 4.472 | 5.59 | 6.708
2020 | 4.9234 | 7.5664 | 13.4 | 5.01 | 6.2648 | 8.33 | 4.648 | 5.81 | 6.972
2021 | 5.3082 | 8.0125 | 13.72 | 5.15 | 6.4343 | 8.56 | 4.864 | 6.08 | 7.296
2022 | 5.5127 | 8.422 | 14.18 | 5.29 | 6.6087 | 8.79 | 5.176 | 6.47 | 7.764
2023 | 5.7894 | 8.8448 | 15 | 5.39 | 6.7409 | 8.97 | 5.48 | 6.85 | 8.22
2024 | 5.9631 | 9.2813 | 15.57 | 5.5 | 6.8757 | 9.14 | 5.704 | 7.13 | 8.556
2025 | 6.3931 | 9.732 | 16.15 | 5.61 | 7.0132 | 9.33 | 5.904 | 7.38 | 8.856
2026 | 6.6515 | 9.9936 | 17.48 | 5.72 | 7.1535 | 9.51 | 6.184 | 7.73 | 9.276
2027 | 6.8227 | 10.2552 | 17.96 | 5.84 | 7.2965 | 9.7 | 6.392 | 7.99 | 9.588
2028 | 6.9983 | 10.5168 | 18.31 | 5.95 | 7.4425 | 9.9 | 6.656 | 8.32 | 9.984
2029 | 7.1784 | 10.7784 | 18.67 | 6.07 | 7.5913 | 10.1 | 6.88 | 8.6 | 10.32
2030 | 7.3631 | 11.04 | 18.72 | 6.19 | 7.7432 | 10.3 | 7.136 | 8.92 | 10.704
2031 | 7.538 | 11.3082 | 19.1831 | 6.32 | 7.898 | 10.5 | 7.44 | 9.3 | 11.16
2032 | 7.7174 | 11.5833 | 19.658 | 6.44 | 8.056 | 10.71 | 7.704 | 9.63 | 11.556
2033 | 7.9013 | 11.8653 | 20.145 | 6.57 | 8.2171 | 10.93 | 8.032 | 10.04 | 12.048
2034 | 8.0899 | 12.1545 | 20.6443 | 6.71 | 8.3814 | 11.15 | 8.528 | 10.66 | 12.792
2035 | 8.2833 | 12.451 | 21.1562 | 6.84 | 8.5491 | 11.37 | 9.064 | 11.33 | 13.596
2036 | 8.4815 | 12.7551 | 21.6812 | 6.98 | 8.72 | 11.6 | 9.728 | 12.16 | 14.592
2037 | 8.6848 | 13.0668 | 22.2195 | 7.12 | 8.8944 | 11.83 | 10.384 | 12.98 | 15.576
2038 | 8.8491 | 13.3188 | 22.6545 | 7.26 | 9.0723 | 12.07 | 11.112 | 13.89 | 16.668
2039 | 9.0167 | 13.5757 | 23.0981 | 7.4 | 9.2538 | 12.31 | 11.568 | 14.46 | 17.352
2040 | 9.1877 | 13.8378 | 23.5507 | 7.55 | 9.4389 | 12.55 | 12.144 | 15.18 | 18.216

## Power Prices
NE Power Prices ($/MWh)
| PIRA Low* | PIRA Base* | PIRA High* | ESAI Low | ESAI Base | ESAI High | Dalton Low | Dalton Base | Dalton High
2013 | 41.3967 | 45.0764 | 47.9094 | 35.75 | 43.3719 | 55.36
2014 | 40.1064 | 42.2626 | 49.3575 | 38.8 | 47.2209 | 60.45
2015 | 42.1642 | 44.5603 | 61.9582 | 40.47 | 49.2483 | 63.08
2016 | 45.1744 | 49.7708 | 74.3304 | 42.57 | 51.7371 | 66.12
2017 | 44.7156 | 54.7947 | 88.2571 | 43.25 | 52.4488 | 67.01 | 37.184 | 46.48 | 55.776
2018 | 44.8595 | 60.2336 | 103.2756 | 43.96 | 53.2431 | 67.94 | 39.688 | 49.61 | 59.532
2019 | 45.0193 | 64.1969 | 111.8179 | 45.15 | 54.6387 | 69.65 | 41.096 | 51.37 | 61.644
2020 | 46.4329 | 68.9953 | 116.9645 | 47.25 | 57.1264 | 72.71 | 45.288 | 56.61 | 67.932
2021 | 49.8663 | 72.9582 | 119.8577 | 48.38 | 58.5875 | 74.78 | 47.088 | 58.86 | 70.632
2022 | 52.5637 | 77.7756 | 125.6035 | 50.44 | 61.0302 | 77.86 | 49.632 | 62.04 | 74.448
2023 | 55.2627 | 81.6802 | 132.8094 | 51.45 | 62.2508 | 79.42 | 52.104 | 65.13 | 78.156
2024 | 56.8986 | 85.7116 | 138.0006 | 52.48 | 63.4958 | 81.01 | 54.008 | 67.51 | 81.012
2025 | 61.0023 | 89.8733 | 143.0305 | 53.53 | 64.7658 | 82.63 | 55.736 | 69.67 | 83.604
2026 | 63.4919 | 92.2892 | 154.9121 | 54.6 | 66.0611 | 84.28 | 58.04 | 72.55 | 87.06
2027 | 65.0614 | 94.705 | 159.1774 | 55.69 | 67.3823 | 85.97 | 59.8 | 74.75 | 89.7
2028 | 66.8077 | 97.1208 | 162.1822 | 56.8 | 68.7299 | 87.69 | 62.024 | 77.53 | 93.036
2029 | 68.5202 | 99.5366 | 165.3312 | 57.94 | 70.1045 | 89.44 | 63.936 | 79.92 | 95.904
2030 | 70.3002 | 101.9524 | 165.8083 | 59.1 | 71.5066 | 91.23 | 66.064 | 82.58 | 99.096
2031 | 71.8974 | 104.4296 | 170.0174 | 60.28 | 72.9368 | 93.06 | 68.592 | 85.74 | 102.888
2032 | 73.6746 | 106.9696 | 174.224 | 61.48 | 74.3955 | 94.92 | 70.816 | 88.52 | 106.224
2033 | 75.4171 | 109.574 | 178.4479 | 62.71 | 75.8834 | 96.82 | 73.528 | 91.91 | 110.292
2034 | 77.1251 | 112.2446 | 182.8359 | 63.97 | 77.4011 | 98.75 | 77.456 | 96.82 | 116.184
2035 | 79.0179 | 114.9829 | 187.4289 | 65.25 | 78.9491 | 100.73 | 81.712 | 102.14 | 122.568
2036 | 80.8662 | 117.7907 | 192.028 | 66.55 | 80.5281 | 102.74 | 86.952 | 108.69 | 130.428
2037 | 82.7988 | 120.6697 | 196.8386 | 67.88 | 82.1386 | 104.8 | 92.096 | 115.12 | 138.144
2038 | 84.3959 | 122.9963 | 200.6243 | 69.24 | 83.7814 | 106.89 | 97.784 | 122.23 | 146.676
2039 | 86.061 | 125.3694 | 204.5809 | 70.63 | 85.457 | 109.03 | 101.464 | 126.83 | 152.196
2040 | 87.6661 | 127.79 | 208.6912 | 72.04 | 87.1662 | 111.21 | 106 | 132.5 | 159
*derived using ESAI H/R

## Implied Heat Rates
Implied 24*7 H/R (Btu/kWh)
| PIRA Low* | PIRA Base* | PIRA High* | ESAI Low | ESAI Base | ESAI High | Dalton Low | Dalton Base | Dalton High
2013 | 8039.9743 | 8691.7619 | 10010.8499 | 9309.8958 | 9033.3538 | 8663.5368
2014 | 8873.7997 | 9983.2664 | 10531.3589 | 9172.5768 | 8935.0142 | 8598.862
2015 | 8828.1465 | 9902.3721 | 8785.5153 | 9197.7273 | 8959.7594 | 8629.275
2016 | 8816.6471 | 9453.7567 | 7769.6827 | 9356.044 | 9094.4673 | 8734.4782
2017 | 8919.5005 | 8570.0957 | 6531.1891 | 9221.7484 | 8953.4097 | 8602.0539 | 9333.3333 | 9333.3333 | 9333.3333
2018 | 8993.4224 | 7864.4162 | 5614.876 | 9177.453 | 8896.9656 | 8535.1759 | 9221.1896 | 9221.1896 | 9221.1896
2019 | 9278.9024 | 7623.5139 | 5349.4624 | 9252.0492 | 8957.1337 | 8588.1628 | 9189.6243 | 9189.6243 | 9189.6243
2020 | 9597.1085 | 7550.0387 | 5426.1194 | 9431.1377 | 9118.6697 | 8728.6915 | 9743.5456 | 9743.5456 | 9743.5456
2021 | 9114.182 | 7311.9754 | 5450.4373 | 9394.1748 | 9105.5098 | 8735.9813 | 9680.9211 | 9680.9211 | 9680.9211
2022 | 9149.7389 | 7246.5312 | 5490.8322 | 9534.9716 | 9234.8233 | 8857.7929 | 9588.8717 | 9588.8717 | 9588.8717
2023 | 8886.8867 | 7038.1236 | 5294.6667 | 9545.4545 | 9234.8233 | 8853.9576 | 9508.0292 | 9508.0292 | 9508.0292
2024 | 8800.8213 | 6841.2298 | 5202.9544 | 9541.8182 | 9234.8233 | 8863.2385 | 9468.4432 | 9468.4432 | 9468.4432
2025 | 8373.0773 | 6654.9239 | 5116.4087 | 9541.8895 | 9234.8233 | 8856.3773 | 9440.3794 | 9440.3794 | 9440.3794
2026 | 8208.6366 | 6610.3348 | 4821.5103 | 9545.4545 | 9234.8233 | 8862.2503 | 9385.511 | 9385.511 | 9385.511
2027 | 8162.4007 | 6570.5467 | 4786.7483 | 9535.9589 | 9234.8233 | 8862.8866 | 9355.4443 | 9355.4443 | 9355.4443
2028 | 8116.2099 | 6535.2505 | 4789.1862 | 9546.2185 | 9234.8233 | 8857.5758 | 9318.5096 | 9318.5096 | 9318.5096
2029 | 8071.4187 | 6504.1684 | 4790.5731 | 9545.3048 | 9234.8233 | 8855.4455 | 9293.0233 | 9293.0233 | 9293.0233
2030 | 8026.5292 | 6477.0494 | 4873.3974 | 9547.6575 | 9234.8233 | 8857.2816 | 9257.8475 | 9257.8475 | 9257.8475
2031 | 7996.805 | 6449.8785 | 4851.1362 | 9537.9747 | 9234.8233 | 8862.8571 | 9219.3548 | 9219.3548 | 9219.3548
2032 | 7966.4371 | 6422.6608 | 4828.5629 | 9546.5839 | 9234.8233 | 8862.7451 | 9192.108 | 9192.108 | 9192.108
2033 | 7936.6729 | 6395.4016 | 4806.1643 | 9544.9011 | 9234.8233 | 8858.1885 | 9154.3825 | 9154.3825 | 9154.3825
2034 | 7907.4086 | 6368.1059 | 4783.4122 | 9533.532 | 9234.8233 | 8856.5022 | 9082.5516 | 9082.5516 | 9082.5516
2035 | 7877.3396 | 6340.7787 | 4761.2461 | 9539.4737 | 9234.8233 | 8859.2788 | 9015.0044 | 9015.0044 | 9015.0044
2036 | 7846.4595 | 6313.4248 | 4738.6706 | 9534.384 | 9234.8233 | 8856.8966 | 8938.3224 | 8938.3224 | 8938.3224
2037 | 7815.9155 | 6286.0487 | 4716.5846 | 9533.7079 | 9234.8233 | 8858.8335 | 8869.0293 | 8869.0293 | 8869.0293
2038 | 7824.4892 | 6290.4852 | 4718.2768 | 9537.1901 | 9234.8233 | 8855.8409 | 8799.856 | 8799.856 | 8799.856
2039 | 7833.223 | 6294.8408 | 4720.2922 | 9544.5946 | 9234.8233 | 8857.0268 | 8771.0927 | 8771.0927 | 8771.0927
2040 | 7840.9543 | 6299.1169 | 4722.1507 | 9541.7219 | 9234.8233 | 8861.3546 | 8728.5903 | 8728.5903 | 8728.5903
*derived using ESAI EnergyPrice