## DISPATCH
| Wind | Load
2012-02-09 | 1383.8956 | 139.581
2012-02-09 00:05 | 1406.2115 | 140.3405
2012-02-09 00:10 | 1403.1027 | 138.7752
2012-02-09 00:15 | 1395.3418 | 136.1466
2012-02-09 00:20 | 1400.8573 | 135.0391
2012-02-09 00:25 | 1397.4642 | 133.3556
2012-02-09 00:30 | 1394.0623 | 126.4265
2012-02-09 00:35 | 1392.6393 | 125.9983
2012-02-09 00:40 | 1387.001 | 123.6372
2012-02-09 00:45 | 1381.6775 | 124.085
2012-02-09 00:50 | 1360.0815 | 120.7765
2012-02-09 00:55 | 1362.7218 | 124.1047
2012-02-09 01:00 | 1353.1864 | 122.0146
2012-02-09 01:05 | 1366.4265 | 117.3736
2012-02-09 01:10 | 1367.4843 | 118.794
2012-02-09 01:15 | 1344.0118 | 115.2952
2012-02-09 01:20 | 1342.8053 | 115.7388
2012-02-09 01:25 | 1321.585 | 116.4422
2012-02-09 01:30 | 1333.5969 | 111.053
2012-02-09 01:35 | 1356.3899 | 118.8826
2012-02-09 01:40 | 1355.2567 | 117.3952
2012-02-09 01:45 | 1349.0461 | 118.2409
2012-02-09 01:50 | 1346.6921 | 122.9279
2012-02-09 01:55 | 1342.9818 | 125.7018
2012-02-09 02:00 | 1340.2598 | 123.192
2012-02-09 02:05 | 1338.1575 | 121.3331
2012-02-09 02:10 | 1334.1819 | 116.7171
2012-02-09 02:15 | 1328.1357 | 116.8387
2012-02-09 02:20 | 1325.7791 | 118.0308
2012-02-09 02:25 | 1323.0427 | 120.6316
2012-02-09 02:30 | 1319.4551 | 120.3486
2012-02-09 02:35 | 1317.0083 | 117.1852
2012-02-09 02:40 | 1318.8539 | 127.1828
2012-02-09 02:45 | 1319.3401 | 126.6905
2012-02-09 02:50 | 1314.3613 | 129.9815
2012-02-09 02:55 | 1311.308 | 129.1999
2012-02-09 03:00 | 1311.3879 | 130.2655
2012-02-09 03:05 | 1309.5986 | 132.8438
2012-02-09 03:10 | 1306.1692 | 140.4024
2012-02-09 03:15 | 1305.6459 | 136.2386
2012-02-09 03:20 | 1304.4915 | 133.7184
2012-02-09 03:25 | 1307.1207 | 127.6091
2012-02-09 03:30 | 1302.709 | 126.9098
2012-02-09 03:35 | 1304.8691 | 128.7734
2012-02-09 03:40 | 1287.1061 | 118.9044
2012-02-09 03:45 | 1304.8569 | 124.4219
2012-02-09 03:50 | 1307.063 | 125.4397
2012-02-09 03:55 | 1300.2788 | 126.9775
2012-02-09 04:00 | 1304.0367 | 121.4183
2012-02-09 04:05 | 1299.8364 | 115.5213
2012-02-09 04:10 | 1307.3119 | 120.6708
2012-02-09 04:15 | 1305.9344 | 120.0074
2012-02-09 04:20 | 1307.1383 | 116.8669
2012-02-09 04:25 | 1314.2572 | 121.1361
2012-02-09 04:30 | 1307.4387 | 122.9113
2012-02-09 04:35 | 1314.9252 | 130.0814
2012-02-09 04:40 | 1310.1759 | 133.2358
2012-02-09 04:45 | 1315.4344 | 127.7934
2012-02-09 04:50 | 1319.9865 | 136.1689
2012-02-09 04:55 | 1319.5609 | 128.0438
2012-02-09 05:00 | 1323.5789 | 129.4675
2012-02-09 05:05 | 1332.5294 | 131.9978
2012-02-09 05:10 | 1339.8701 | 128.7697
2012-02-09 05:15 | 1344.6936 | 128.7438
2012-02-09 05:20 | 1345.5713 | 130.3143
2012-02-09 05:25 | 1352.5677 | 127.1604
2012-02-09 05:30 | 1363.9241 | 133.3922
2012-02-09 05:35 | 1372.5372 | 135.3154
2012-02-09 05:40 | 1387.6206 | 134.0985
2012-02-09 05:45 | 1394.8386 | 139.697
2012-02-09 05:50 | 1404.5662 | 141.6545
2012-02-09 05:55 | 1416.4038 | 141.4569
2012-02-09 06:00 | 1427.4932 | 145.0032
2012-02-09 06:05 | 1453.9329 | 145.8592
2012-02-09 06:10 | 1466.1862 | 140.8249
2012-02-09 06:15 | 1499.8704 | 139.1986
2012-02-09 06:20 | 1499.2573 | 131.2582
2012-02-09 06:25 | 1518.9878 | 126.8334
2012-02-09 06:30 | 1531.3646 | 120.266
2012-02-09 06:35 | 1521.556 | 110.2165
2012-02-09 06:40 | 1554.1177 | 102.2577
2012-02-09 06:45 | 1546.3059 | 91.0903
2012-02-09 06:50 | 1580.745 | 78.313
2012-02-09 06:55 | 1601.9894 | 68.3009
2012-02-09 07:00 | 1616.7699 | 63.2657
2012-02-09 07:05 | 1619.927 | 56.9982
2012-02-09 07:10 | 1639.4919 | 53.4168
2012-02-09 07:15 | 1626.8381 | 55.094
2012-02-09 07:20 | 1636.8027 | 56.7816
2012-02-09 07:25 | 1638.7162 | 50.2873
2012-02-09 07:30 | 1644.0171 | 46.1875
2012-02-09 07:35 | 1648.7838 | 39.3612
2012-02-09 07:40 | 1659.0145 | 39.2581
2012-02-09 07:45 | 1668.9568 | 39.7914
2012-02-09 07:50 | 1670.7285 | 33.6255
2012-02-09 07:55 | 1671.532 | 34.3662
2012-02-09 08:00 | 1673.1329 | 37.5025
2012-02-09 08:05 | 1668.2444 | 38.3533
2012-02-09 08:10 | 1682.8721 | 37.0846
2012-02-09 08:15 | 1684.8237 | 37.9546
2012-02-09 08:20 | 1683.5984 | 39.9829
2012-02-09 08:25 | 1685.2291 | 42.1023
2012-02-09 08:30 | 1684.4561 | 45.4966
2012-02-09 08:35 | 1678.1477 | 45.207
2012-02-09 08:40 | 1679.084 | 45.7124
2012-02-09 08:45 | 1675.8256 | 47.6728
2012-02-09 08:50 | 1675.1217 | 47.5983
2012-02-09 08:55 | 1679.7434 | 46.7444
2012-02-09 09:00 | 1670.7732 | 45.2807
2012-02-09 09:05 | 1671.8744 | 42.6306
2012-02-09 09:10 | 1671.9933 | 39.2196
2012-02-09 09:15 | 1671.7384 | 36.4254
2012-02-09 09:20 | 1672.3326 | 33.1824
2012-02-09 09:25 | 1671.9567 | 28.1259
2012-02-09 09:30 | 1664.9562 | 28.1259
2012-02-09 09:35 | 1664.1066 | 29.9321
2012-02-09 09:40 | 1662.5961 | 23.7422
2012-02-09 09:45 | 1662.0568 | 19.433
2012-02-09 09:50 | 1664.3169 | 19.433
2012-02-09 09:55 | 1661.1354 | 18.3898
2012-02-09 10:00 | 1647.6056 | 14.3452
2012-02-09 10:05 | 1641.2681 | 14.3452
2012-02-09 10:10 | 1633.4938 | 14.3452
2012-02-09 10:15 | 1624.6611 | 13.5553
2012-02-09 10:20 | 1621.4169 | 14.3577
2012-02-09 10:25 | 1621.4695 | 14.3577
2012-02-09 10:30 | 1618.4225 | 14.8811
2012-02-09 10:35 | 1613.4991 | 12.7271
2012-02-09 10:40 | 1611.9763 | 9.4898
2012-02-09 10:45 | 1605.3284 | 9.4898
2012-02-09 10:50 | 1600.8928 | 6.9942
2012-02-09 10:55 | 1602.2219 | 5.5876
2012-02-09 11:00 | 1594.7958 | 5.5876
2012-02-09 11:05 | 1586.3413 | 4.1964
2012-02-09 11:10 | 1614.9552 | 4.1964
2012-02-09 11:15 | 1582.4468 | 4.1964
2012-02-09 11:20 | 1580.5767 | 4.1964
2012-02-09 11:25 | 1578.0215 | 3.273
2012-02-09 11:30 | 1577.7432 | 3.273
2012-02-09 11:35 | 1579.0488 | 3.273
2012-02-09 11:40 | 1577.071 | 3.273
2012-02-09 11:45 | 1575.9722 | 3.273
2012-02-09 11:50 | 1577.8038 | 3.273
2012-02-09 11:55 | 1579.847 | 3.273
2012-02-09 12:00 | 1576.646 | 4.7917
2012-02-09 12:05 | 1593.1503 | 4.7917
2012-02-09 12:10 | 1583.9565 | 4.7917
2012-02-09 12:15 | 1582.5129 | 7.3007
2012-02-09 12:20 | 1576.9696 | 7.3007
2012-02-09 12:25 | 1572.3007 | 7.3007
2012-02-09 12:30 | 1565.2959 | 8.7602
2012-02-09 12:35 | 1569.1938 | 10.8987
2012-02-09 12:40 | 1560.354 | 9.6049
2012-02-09 12:45 | 1547.6527 | 12.3807
2012-02-09 12:50 | 1546.5192 | 11.1424
2012-02-09 12:55 | 1542.1556 | 12.8675
2012-02-09 13:00 | 1538.3302 | 12.5699
2012-02-09 13:05 | 1532.7372 | 12.0363
2012-02-09 13:10 | 1532.5757 | 9.6747
2012-02-09 13:15 | 1525.5095 | 5.3528
2012-02-09 13:20 | 1521.1144 | 2.828
2012-02-09 13:25 | 1515.4937 | 2.828
2012-02-09 13:30 | 1508.8438 | 2.828
2012-02-09 13:35 | 1507.3702 | 2.828
2012-02-09 13:40 | 1505.4215 | 2.828
2012-02-09 13:45 | 1501.0087 | 2.828
2012-02-09 13:50 | 1497.4943 | 4.9676
2012-02-09 13:55 | 1494.9092 | 4.9676
2012-02-09 14:00 | 1491.6432 | 4.9676
2012-02-09 14:05 | 1486.8279 | 4.9676
2012-02-09 14:10 | 1486.0558 | 4.9676
2012-02-09 14:15 | 1485.7131 | 4.9676
2012-02-09 14:20 | 1488.0448 | 4.9676
2012-02-09 14:25 | 1483.3303 | 7.5784
2012-02-09 14:30 | 1481.6971 | 7.5784
2012-02-09 14:35 | 1475.5112 | 7.9853
2012-02-09 14:40 | 1470.1715 | 7.9853
2012-02-09 14:45 | 1472.4985 | 8.1473
2012-02-09 14:50 | 1470.106 | 8.1473
2012-02-09 14:55 | 1471.8958 | 6.9101
2012-02-09 15:00 | 1471.3691 | 5.525
2012-02-09 15:05 | 1470.3573 | 5.525
2012-02-09 15:10 | 1468.2856 | 4.9082
2012-02-09 15:15 | 1471.3391 | 4.9082
2012-02-09 15:20 | 1477.7981 | 4.9082
2012-02-09 15:25 | 1475.9825 | 4.9082
2012-02-09 15:30 | 1483.6567 | 4.9082
2012-02-09 15:35 | 1483.2726 | 4.9082
2012-02-09 15:40 | 1488.0188 | 5.8914
2012-02-09 15:45 | 1494.582 | 5.8914
2012-02-09 15:50 | 1497.9187 | 5.8914
2012-02-09 15:55 | 1494.8701 | 5.8914
2012-02-09 16:00 | 1507.4758 | 5.8914
2012-02-09 16:05 | 1505.3445 | 7.532
2012-02-09 16:10 | 1504.6 | 7.532
2012-02-09 16:15 | 1510.5908 | 7.532
2012-02-09 16:20 | 1515.8768 | 7.0961
2012-02-09 16:25 | 1519.8236 | 7.2735
2012-02-09 16:30 | 1525.9484 | 7.1796
2012-02-09 16:35 | 1525.488 | 6.951
2012-02-09 16:40 | 1534.4724 | 6.951
2012-02-09 16:45 | 1534.6948 | 6.5492
2012-02-09 16:50 | 1542.6694 | 6.5492
2012-02-09 16:55 | 1542.375 | 6.5492
2012-02-09 17:00 | 1553.458 | 6.5492
2012-02-09 17:05 | 1559.2776 | 7.9707
2012-02-09 17:10 | 1566.3594 | 9.4581
2012-02-09 17:15 | 1569.9467 | 9.4581
2012-02-09 17:20 | 1581.0637 | 9.3883
2012-02-09 17:25 | 1584.5153 | 9.3883
2012-02-09 17:30 | 1610.642 | 9.8852
2012-02-09 17:35 | 1611.8251 | 13.8906
2012-02-09 17:40 | 1599.5112 | 13.8906
2012-02-09 17:45 | 1623.1648 | 15.7332
2012-02-09 17:50 | 1630.0471 | 17.4991
2012-02-09 17:55 | 1638.4827 | 20.9616
2012-02-09 18:00 | 1639.7968 | 20.9616
2012-02-09 18:05 | 1620.127 | 22.5613
2012-02-09 18:10 | 1624.5168 | 22.5225
2012-02-09 18:15 | 1621.4393 | 23.1224
2012-02-09 18:20 | 1632.5111 | 26.7151
2012-02-09 18:25 | 1636.5013 | 28.4421
2012-02-09 18:30 | 1635.7418 | 29.5745
2012-02-09 18:35 | 1641.0431 | 31.7597
2012-02-09 18:40 | 1643.1249 | 34.7408
2012-02-09 18:45 | 1640.9952 | 37.525
2012-02-09 18:50 | 1638.2025 | 41.8451
2012-02-09 18:55 | 1633.8569 | 47.8934
2012-02-09 19:00 | 1624.6677 | 53.3152
2012-02-09 19:05 | 1637.9918 | 60.8483
2012-02-09 19:10 | 1639.2849 | 63.4705
2012-02-09 19:15 | 1634.9031 | 65.4204
2012-02-09 19:20 | 1637.0751 | 71.637
2012-02-09 19:25 | 1630.1354 | 76.0602
2012-02-09 19:30 | 1622.8467 | 82.1398
2012-02-09 19:35 | 1625.8826 | 87.5917
2012-02-09 19:40 | 1616.7511 | 92.1324
2012-02-09 19:45 | 1609.1249 | 92.5444
2012-02-09 19:50 | 1589.0613 | 91.4021
2012-02-09 19:55 | 1594.1348 | 95.3627
2012-02-09 20:00 | 1596.5333 | 94.5921
2012-02-09 20:05 | 1586.0348 | 98.492
2012-02-09 20:10 | 1585.1216 | 110.118
2012-02-09 20:15 | 1584.291 | 119.1736
2012-02-09 20:20 | 1580.2289 | 120.8101
2012-02-09 20:25 | 1578.7532 | 124.794
2012-02-09 20:30 | 1574.1165 | 126.7004
2012-02-09 20:35 | 1571.6185 | 129.1859
2012-02-09 20:40 | 1560.4965 | 135.6116
2012-02-09 20:45 | 1561.5275 | 139.5567
2012-02-09 20:50 | 1551.5437 | 134.0962
2012-02-09 20:55 | 1548.8086 | 140.0195
2012-02-09 21:00 | 1548.0695 | 144.1472
2012-02-09 21:05 | 1536.4507 | 145.6503
2012-02-09 21:10 | 1525.2521 | 153.2299
2012-02-09 21:15 | 1518.1342 | 154.1424
2012-02-09 21:20 | 1508.3092 | 155.8979
2012-02-09 21:25 | 1503.182 | 158.7577
2012-02-09 21:30 | 1491.4493 | 164.7519
2012-02-09 21:35 | 1489.9288 | 168.9141
2012-02-09 21:40 | 1480.844 | 165.4334
2012-02-09 21:45 | 1461.9939 | 166.1716
2012-02-09 21:50 | 1458.9658 | 168.3475
2012-02-09 21:55 | 1451.0192 | 169.3231
2012-02-09 22:00 | 1444.7377 | 170.8741
2012-02-09 22:05 | 1427.291 | 171.8022
2012-02-09 22:10 | 1414.4801 | 165.796
2012-02-09 22:15 | 1407.8541 | 166.1234
2012-02-09 22:20 | 1378.8323 | 170.5181
2012-02-09 22:25 | 1389.9602 | 176.4776
2012-02-09 22:30 | 1379.6973 | 183.3923
2012-02-09 22:35 | 1364.9198 | 185.3808
2012-02-09 22:40 | 1353.5479 | 185.2432
2012-02-09 22:45 | 1328.2037 | 182.0967
2012-02-09 22:50 | 1334.7512 | 183.2673
2012-02-09 22:55 | 1333.6904 | 178.8508
2012-02-09 23:00 | 1330.9205 | 178.8771
2012-02-09 23:05 | 1348.0613 | 176.412
2012-02-09 23:10 | 1345.3267 | 174.3008
2012-02-09 23:15 | 1341.5884 | 170.5843
2012-02-09 23:20 | 1334.26 | 176.4729
2012-02-09 23:25 | 1326.8517 | 172.7476
2012-02-09 23:30 | 1321.0009 | 170.9679
2012-02-09 23:35 | 1313.199 | 170.9273
2012-02-09 23:40 | 1306.7792 | 169.1125
2012-02-09 23:45 | 1276.634 | 174.7572
2012-02-09 23:50 | 1289.4982 | 177.5333
2012-02-09 23:55 | 1283.1602 | 174.6706
2012-02-10 | 1279.8514 | 174.3157
2012-02-10 00:05 | 1298.1908 | 176.7429
2012-02-10 00:10 | 1294.2659 | 177.1949
2012-02-10 00:15 | 1290.9125 | 172.6295
2012-02-10 00:20 | 1290.0148 | 181.7838
2012-02-10 00:25 | 1284.7438 | 179.4831
2012-02-10 00:30 | 1282.1851 | 181.1027
2012-02-10 00:35 | 1277.7435 | 180.6211
2012-02-10 00:40 | 1275.4489 | 177.8057
2012-02-10 00:45 | 1271.2706 | 179.4825
2012-02-10 00:50 | 1263.7311 | 177.4901
2012-02-10 00:55 | 1264.5994 | 172.804
2012-02-10 01:00 | 1260.0005 | 174.3214
2012-02-10 01:05 | 1243.755 | 171.8803
2012-02-10 01:10 | 1255.3486 | 167.5989
2012-02-10 01:15 | 1247.7042 | 165.6727
2012-02-10 01:20 | 1250.6257 | 164.1402
2012-02-10 01:25 | 1248.4857 | 161.0838
2012-02-10 01:30 | 1246.6844 | 159.986
2012-02-10 01:35 | 1243.9705 | 150.2807
2012-02-10 01:40 | 1240.9741 | 147.7461
2012-02-10 01:45 | 1237.8346 | 145.368
2012-02-10 01:50 | 1236.071 | 143.1579
2012-02-10 01:55 | 1229.9114 | 140.4157
2012-02-10 02:00 | 1224.723 | 139.9767
2012-02-10 02:05 | 1229.1235 | 131.1146
2012-02-10 02:10 | 1229.8718 | 129.6916
2012-02-10 02:15 | 1218.9598 | 124.2603
2012-02-10 02:20 | 1219.6656 | 117.6708
2012-02-10 02:25 | 1217.7769 | 113.7406
2012-02-10 02:30 | 1215.8518 | 110.261
2012-02-10 02:35 | 1214.2678 | 107.197
2012-02-10 02:40 | 1213.7819 | 110.1646
2012-02-10 02:45 | 1213.7354 | 110.9864
2012-02-10 02:50 | 1209.1926 | 112.4127
2012-02-10 02:55 | 1215.1273 | 109.9264
2012-02-10 03:00 | 1216.7875 | 104.8985
2012-02-10 03:05 | 1211.4174 | 105.7383
2012-02-10 03:10 | 1213.7319 | 108.8735
2012-02-10 03:15 | 1216.551 | 109.5711
2012-02-10 03:20 | 1212.4004 | 103.9545
2012-02-10 03:25 | 1218.4308 | 110.2197
2012-02-10 03:30 | 1210.3579 | 113.7726
2012-02-10 03:35 | 1212.7247 | 106.6742
2012-02-10 03:40 | 1212.2466 | 103.9352
2012-02-10 03:45 | 1217.2618 | 98.4491
2012-02-10 03:50 | 1214.5615 | 97.328
2012-02-10 03:55 | 1212.1592 | 100.1664
2012-02-10 04:00 | 1216.8031 | 99.9866
2012-02-10 04:05 | 1221.7599 | 98.838
2012-02-10 04:10 | 1222.9385 | 95.4924
2012-02-10 04:15 | 1219.6244 | 97.3025
2012-02-10 04:20 | 1224.9972 | 103.0581
2012-02-10 04:25 | 1223.114 | 99.1301
2012-02-10 04:30 | 1224.6155 | 95.0129
2012-02-10 04:35 | 1228.4598 | 103.5738
2012-02-10 04:40 | 1229.0148 | 105.5996
2012-02-10 04:45 | 1237.6124 | 93.5526
2012-02-10 04:50 | 1234.5198 | 84.8836
2012-02-10 04:55 | 1244.537 | 83.555
2012-02-10 05:00 | 1251.3204 | 79.0775
2012-02-10 05:05 | 1261.1833 | 80.4037
2012-02-10 05:10 | 1263.691 | 86.2411
2012-02-10 05:15 | 1267.0416 | 92.0848
2012-02-10 05:20 | 1274.422 | 90.0868
2012-02-10 05:25 | 1280.7026 | 86.3967
2012-02-10 05:30 | 1286.0999 | 79.9995
2012-02-10 05:35 | 1300.9001 | 77.5992
2012-02-10 05:40 | 1309.5154 | 70.9786
2012-02-10 05:45 | 1327.8822 | 68.2767
2012-02-10 05:50 | 1334.4366 | 67.2431
2012-02-10 05:55 | 1344.3555 | 63.9088
2012-02-10 06:00 | 1356.7721 | 58.3394
2012-02-10 06:05 | 1387.146 | 52.4591
2012-02-10 06:10 | 1403.6302 | 48.0405
2012-02-10 06:15 | 1415.8113 | 45.1905
2012-02-10 06:20 | 1434.5356 | 40.2949
2012-02-10 06:25 | 1447.0068 | 40.4241
2012-02-10 06:30 | 1465.5377 | 40.0237
2012-02-10 06:35 | 1483.4792 | 38.2372
2012-02-10 06:40 | 1499.5743 | 37.3236
2012-02-10 06:45 | 1518.6754 | 36.1309
2012-02-10 06:50 | 1533.3107 | 37.5556
2012-02-10 06:55 | 1548.5934 | 35.9091
2012-02-10 07:00 | 1561.8384 | 38.2559
2012-02-10 07:05 | 1562.7108 | 36.7927
2012-02-10 07:10 | 1572.7822 | 36.9106
2012-02-10 07:15 | 1582.1724 | 35.75
2012-02-10 07:20 | 1596.8528 | 29.9811
2012-02-10 07:25 | 1582.661 | 24.0301
2012-02-10 07:30 | 1587.381 | 20.1731
2012-02-10 07:35 | 1595.5054 | 20.1731
2012-02-10 07:40 | 1614.9779 | 18.9766
2012-02-10 07:45 | 1618.3191 | 19.5909
2012-02-10 07:50 | 1626.3088 | 17.8385
2012-02-10 07:55 | 1622.9668 | 18.1868
2012-02-10 08:00 | 1628.9478 | 18.7615
2012-02-10 08:05 | 1607.0028 | 17.5833
2012-02-10 08:10 | 1621.7007 | 17.5833
2012-02-10 08:15 | 1620.9147 | 14.9558
2012-02-10 08:20 | 1620.1674 | 15.3859
2012-02-10 08:25 | 1611.5854 | 15.6599
2012-02-10 08:30 | 1585.5422 | 13.7905
2012-02-10 08:35 | 1590.6135 | 13.4017
2012-02-10 08:40 | 1582.2118 | 10.6607
2012-02-10 08:45 | 1599.3683 | 9.9247
2012-02-10 08:50 | 1591.9761 | 9.929
2012-02-10 08:55 | 1583.8352 | 8.1696
2012-02-10 09:00 | 1581.4498 | 9.4218
2012-02-10 09:05 | 1578.5496 | 8.0551
2012-02-10 09:10 | 1576.5474 | 8.0844
2012-02-10 09:15 | 1565.976 | 7.1521
2012-02-10 09:20 | 1564.5861 | 7.1521
2012-02-10 09:25 | 1558.7021 | 7.0232
2012-02-10 09:30 | 1553.5909 | 7.2478
2012-02-10 09:35 | 1546.4224 | 8.7187
2012-02-10 09:40 | 1539.0902 | 9.1707
2012-02-10 09:45 | 1537.3307 | 7.5696
2012-02-10 09:50 | 1523.1979 | 6.4067
2012-02-10 09:55 | 1514.1946 | 8.5556
2012-02-10 10:00 | 1516.208 | 9.1726
2012-02-10 10:05 | 1513.9418 | 11.4587
2012-02-10 10:10 | 1508.7012 | 11.4587
2012-02-10 10:15 | 1503.8239 | 10.9039
2012-02-10 10:20 | 1501.4635 | 12.1414
2012-02-10 10:25 | 1495.6398 | 12.1905
2012-02-10 10:30 | 1484.3551 | 11.7733
2012-02-10 10:35 | 1478.7653 | 12.5675
2012-02-10 10:40 | 1473.2521 | 13.0201
2012-02-10 10:45 | 1466.9539 | 13.4192
2012-02-10 10:50 | 1469.5145 | 12.5273
2012-02-10 10:55 | 1460.7683 | 13.2694
2012-02-10 11:00 | 1438.5966 | 14.1016
2012-02-10 11:05 | 1440.1008 | 14.8556
2012-02-10 11:10 | 1436.4851 | 15.2722
2012-02-10 11:15 | 1452.9591 | 14.6739
2012-02-10 11:20 | 1449.6213 | 15.0697
2012-02-10 11:25 | 1449.6991 | 16.456
2012-02-10 11:30 | 1441.4501 | 17.834
2012-02-10 11:35 | 1438.9066 | 18.0884
2012-02-10 11:40 | 1437.7931 | 19.1923
2012-02-10 11:45 | 1436.2816 | 22.0643
2012-02-10 11:50 | 1425.0743 | 23.246
2012-02-10 11:55 | 1427.3876 | 24.9293
2012-02-10 12:00 | 1423.1453 | 27.8748
2012-02-10 12:05 | 1430.533 | 29.0507
2012-02-10 12:10 | 1435.0203 | 28.4893
2012-02-10 12:15 | 1423.9934 | 31.0446
2012-02-10 12:20 | 1418.144 | 31.8297
2012-02-10 12:25 | 1410.1313 | 29.2498
2012-02-10 12:30 | 1402.6089 | 31.9182
2012-02-10 12:35 | 1398.7789 | 33.8424
2012-02-10 12:40 | 1398.3105 | 32.8421
2012-02-10 12:45 | 1391.0768 | 35.7379
2012-02-10 12:50 | 1385.7565 | 35.5403
2012-02-10 12:55 | 1377.177 | 45.3411
2012-02-10 13:00 | 1372.7871 | 41.9122
2012-02-10 13:05 | 1372.6727 | 42.9001
2012-02-10 13:10 | 1366.1433 | 41.5263
2012-02-10 13:15 | 1359.5187 | 42.5158
2012-02-10 13:20 | 1356.4458 | 45.1757
2012-02-10 13:25 | 1357.4216 | 43.1404
2012-02-10 13:30 | 1352.4368 | 46.7499
2012-02-10 13:35 | 1344.8993 | 47.5387
2012-02-10 13:40 | 1340.3137 | 49.2388
2012-02-10 13:45 | 1337.9031 | 45.0555
2012-02-10 13:50 | 1336.5939 | 43.1175
2012-02-10 13:55 | 1336.2181 | 45.4217
2012-02-10 14:00 | 1313.9338 | 46.7087
2012-02-10 14:05 | 1288.4945 | 44.7689
2012-02-10 14:10 | 1299.3735 | 40.6782
2012-02-10 14:15 | 1303.7003 | 44.5348
2012-02-10 14:20 | 1303.5894 | 46.6342
2012-02-10 14:25 | 1302.5396 | 51.1342
2012-02-10 14:30 | 1304.934 | 52.3024
2012-02-10 14:35 | 1304.8997 | 54.7725
2012-02-10 14:40 | 1304.2322 | 50.1937
2012-02-10 14:45 | 1322.8225 | 46.7875
2012-02-10 14:50 | 1310.0515 | 52.1245
2012-02-10 14:55 | 1321.9321 | 50.8785
2012-02-10 15:00 | 1329.8949 | 50.503
2012-02-10 15:05 | 1331.5403 | 50.6144
2012-02-10 15:10 | 1342.1073 | 50.0777
2012-02-10 15:15 | 1340.262 | 49.1822
2012-02-10 15:20 | 1343.4496 | 47.0447
2012-02-10 15:25 | 1353.578 | 52.2732
2012-02-10 15:30 | 1357.8839 | 47.2045
2012-02-10 15:35 | 1361.2852 | 53.5018
2012-02-10 15:40 | 1362.0665 | 51.5188
2012-02-10 15:45 | 1364.2476 | 54.0303
2012-02-10 15:50 | 1363.843 | 55.5914
2012-02-10 15:55 | 1346.4269 | 58.5039
2012-02-10 16:00 | 1360.0549 | 57.1656
2012-02-10 16:05 | 1365.1783 | 56.5721
2012-02-10 16:10 | 1366.9799 | 52.6142
2012-02-10 16:15 | 1371.5646 | 53.8391
2012-02-10 16:20 | 1373.4847 | 52.0198
2012-02-10 16:25 | 1379.1455 | 59.0529
2012-02-10 16:30 | 1386.719 | 57.9438
2012-02-10 16:35 | 1392.1726 | 56.029
2012-02-10 16:40 | 1392.2565 | 61.2417
2012-02-10 16:45 | 1401.3937 | 61.9826
2012-02-10 16:50 | 1404.5721 | 57.5167
2012-02-10 16:55 | 1411.2882 | 56.7552
2012-02-10 17:00 | 1417.8007 | 52.8921
2012-02-10 17:05 | 1426.6462 | 55.1414
2012-02-10 17:10 | 1430.3584 | 62.7565
2012-02-10 17:15 | 1437.5127 | 68.9083
2012-02-10 17:20 | 1443.3125 | 74.9751
2012-02-10 17:25 | 1447.5194 | 79.1975
2012-02-10 17:30 | 1464.389 | 85.078
2012-02-10 17:35 | 1471.228 | 90.1288
2012-02-10 17:40 | 1489.9814 | 96.3281
2012-02-10 17:45 | 1503.2106 | 102.9213
2012-02-10 17:50 | 1520.0697 | 112.7004
2012-02-10 17:55 | 1532.4893 | 117.3434
2012-02-10 18:00 | 1536.3044 | 123.0723
2012-02-10 18:05 | 1538.2113 | 130.0621
2012-02-10 18:10 | 1531.5587 | 131.0647
2012-02-10 18:15 | 1539.5591 | 134.4335
2012-02-10 18:20 | 1538.1863 | 140.9042
2012-02-10 18:25 | 1534.361 | 143.5888
2012-02-10 18:30 | 1540.0093 | 141.5803
2012-02-10 18:35 | 1535.7368 | 133.2903
2012-02-10 18:40 | 1538.5439 | 134.9243
2012-02-10 18:45 | 1537.671 | 137.3397
2012-02-10 18:50 | 1533.7874 | 138.2488
2012-02-10 18:55 | 1531.7284 | 130.6426
2012-02-10 19:00 | 1509.726 | 131.03
2012-02-10 19:05 | 1529.1511 | 134.0331
2012-02-10 19:10 | 1524.4919 | 138.4393
2012-02-10 19:15 | 1526.0189 | 144.2141
2012-02-10 19:20 | 1520.6603 | 147.1481
2012-02-10 19:25 | 1517.2408 | 148.3391
2012-02-10 19:30 | 1521.8925 | 148.2617
2012-02-10 19:35 | 1524.7142 | 152.3536
2012-02-10 19:40 | 1523.381 | 151.4386
2012-02-10 19:45 | 1523.2789 | 146.0681
2012-02-10 19:50 | 1515.6964 | 140.782
2012-02-10 19:55 | 1511.1813 | 140.9681
2012-02-10 20:00 | 1509.6604 | 143.2916
2012-02-10 20:05 | 1501.4685 | 143.2141
2012-02-10 20:10 | 1499.5686 | 152.9683
2012-02-10 20:15 | 1490.4565 | 150.0546
2012-02-10 20:20 | 1487.0992 | 148.7546
2012-02-10 20:25 | 1485.9769 | 152.3439
2012-02-10 20:30 | 1481.6663 | 155.0079
2012-02-10 20:35 | 1462.3706 | 155.6983
2012-02-10 20:40 | 1460.9194 | 170.364
2012-02-10 20:45 | 1475.4856 | 176.9859
2012-02-10 20:50 | 1471.8685 | 177.5872
2012-02-10 20:55 | 1464.6511 | 177.1007
2012-02-10 21:00 | 1459.9558 | 172.9571
2012-02-10 21:05 | 1456.2762 | 174.5557
2012-02-10 21:10 | 1442.4442 | 177.1021
2012-02-10 21:15 | 1441.9293 | 178.0552
2012-02-10 21:20 | 1437.4001 | 178.1834
2012-02-10 21:25 | 1413.6053 | 182.4388
2012-02-10 21:30 | 1417.1724 | 186.3745
2012-02-10 21:35 | 1407.0907 | 188.0877
2012-02-10 21:40 | 1404.3536 | 185.3318
2012-02-10 21:45 | 1398.2583 | 192.1362
2012-02-10 21:50 | 1394.6315 | 197.1354
2012-02-10 21:55 | 1388.405 | 203.3138
2012-02-10 22:00 | 1385.0419 | 204.2504
2012-02-10 22:05 | 1368.8516 | 203.8299
2012-02-10 22:10 | 1368.0575 | 203.9811
2012-02-10 22:15 | 1355.2966 | 197.9824
2012-02-10 22:20 | 1351.9806 | 192.3234
2012-02-10 22:25 | 1349.0077 | 193.8645
2012-02-10 22:30 | 1337.6111 | 194.323
2012-02-10 22:35 | 1333.0723 | 186.1802
2012-02-10 22:40 | 1323.1561 | 189.9092
2012-02-10 22:45 | 1315.9208 | 191.6546
2012-02-10 22:50 | 1313.5297 | 189.8205
2012-02-10 22:55 | 1309.5013 | 188.7765
2012-02-10 23:00 | 1304.1559 | 191.1229
2012-02-10 23:05 | 1322.2505 | 191.9085
2012-02-10 23:10 | 1326.4221 | 188.3236
2012-02-10 23:15 | 1319.5392 | 189.6096
2012-02-10 23:20 | 1313.0427 | 191.3689
2012-02-10 23:25 | 1304.241 | 188.9702
2012-02-10 23:30 | 1294.2776 | 177.0196
2012-02-10 23:35 | 1281.0455 | 171.8183
2012-02-10 23:40 | 1278.6259 | 168.0302
2012-02-10 23:45 | 1278.6693 | 165.0599
2012-02-10 23:50 | 1264.9655 | 162.2273
2012-02-10 23:55 | 1260.0374 | 169.4155
2012-02-11 | 1256.6821 | 170.0177