## Wind Low Load
CA SBA-048 Att 2
Indigenous Wind Low Load
Incremental Wind to Add - Worksheet
|  |  |  | RES Energy in 2020 |  | 250MW @ 30% | Surplus (+) Deficit(-)
| Total Sales | RES% of Sales | RES Requirement | (No Maritime Link) | Surplus (+) Deficit(-) | in 2019 | after 250 MW added
| GWh |  | GWh | GWh | GWh | GWh | (GWh)
2020 | 8976.6991 | 40% | 3590.6796 | 2947 | -643.6796 | 657 | 13.3204
2021 | 8934.612 | 40% | 3573.8448 | 2947 | -626.8448 | 657 | 30.1552
2022 | 8877.4937 | 40% | 3550.9975 | 2947 | -603.9975 | 657 | 53.0025
2023 | 8829.6145 | 40% | 3531.8458 | 2947 | -584.8458 | 657 | 72.1542
2024 | 8766.3856 | 40% | 3506.5542 | 2947 | -559.5542 | 657 | 97.4458
2025 | 8697.1212 | 40% | 3478.8485 | 2947 | -531.8485 | 657 | 125.1515
2026 | 8633.0549 | 40% | 3453.222 | 2947 | -506.222 | 657 | 150.778
2027 | 8569.3384 | 40% | 3427.7354 | 2947 | -480.7354 | 657 | 176.2646
2028 | 8501.3011 | 40% | 3400.5204 | 2947 | -453.5204 | 657 | 203.4796
2029 | 8442.964 | 40% | 3377.1856 | 2947 | -430.1856 | 657 | 226.8144
2030 | 8389.6567 | 40% | 3355.8627 | 2947 | -408.8627 | 657 | 248.1373
2031 | 8336.7086 | 40% | 3334.6834 | 2947 | -387.6834 | 657 | 269.3166
2032 | 8279.4493 | 40% | 3311.7797 | 2947 | -364.7797 | 657 | 292.2203
2033 | 8279.4493 | 40% | 3311.7797 | 2947 | -364.7797 | 657 | 292.2203
2034 | 8279.4493 | 40% | 3311.7797 | 2947 | -364.7797 | 657 | 292.2203
2035 | 8279.4493 | 40% | 3311.7797 | 2947 | -364.7797 | 657 | 292.2203
2036 | 8279.4493 | 40% | 3311.7797 | 2947 | -364.7797 | 657 | 292.2203
2037 | 8279.4493 | 40% | 3311.7797 | 2947 | -364.7797 | 657 | 292.2203
2038 | 8279.4493 | 40% | 3311.7797 | 2947 | -364.7797 | 657 | 292.2203
2039 | 8279.4493 | 40% | 3311.7797 | 2947 | -364.7797 | 657 | 292.2203
2040 | 8279.4493 | 40% | 3311.7797 | 2947 | -364.7797 | 657 | 292.2203